INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES DE ALARMA DE INTRUSIÓN, EN ESTABLECIMIENTOS NO OBLIGADOS A DISPONER DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGÚN LA NORMATIVA NUEVA Y EXISTENTE.

El pasado 18 de agosto de 2011, entró en vigor una nueva normativa de seguridad privada, que  junto a la ya existente, establece una serie de requisitos que deben cumplir las instalaciones de detección de intrusión, que se conecten con una central receptora de alarmas.

Dichos requisitos deben ser conocidos por las empresas usuarias de seguridad y cumplimentados por las empresas prestatarias, es decir aquellas que prestan servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, y las de explotación de centrales receptoras de alarma.

Los requisitos son los siguientes:

|  | Requisito | Contenido | Fuente legal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grado de los sistemas de seguridad | Todos los lugares NO obligados a disponer de medidas de seguridad, que estén conectados o quieran conectarse con una central de alarmas, deberán disponer de un sistema de detección de intrusión de Grado 2. | Normativa nueva Artículo 2 Orden INT/316/2011 |
| 2 | Periodo de adecuación | Todos los lugares descritos en el punto anterior que cuenten con un sistema de detección de intrusión, con anterioridad al 18 de agosto de 2011, deberán adecuarse a la nueva normativa en un periodo de 10 años a partir de la citada fecha. | Normativa nueva Disposición transitoria primera Orden INT/316/2011 |
| 3 | Certificado de evaluación de conformidad de los requisitos constructivos reglamentarios. | Todos los dispositivos y elementos de seguridad electrónica y física, que se instalen a partir del 18 de agosto de 2011, deberán contar con la evaluación de conformidad y los requisitos constructivos reglamentarios, que únicamente podrán ser garantizados por un Organismo de Control acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), | Normativa nueva Artículo 3 de la Orden INT/316/2011 y Disposición adicional sexta de la Orden INT/317/2011 |
| 4 | Procedimientos técnicos de verificación de alarma. | Verificación secuencial: Activación de forma sucesiva, de tres o más señales procedentes, cada una, de elementos de detección diferentes en un tiempo menor de treinta minutos. | Normativa nueva Artículo 7 Orden INT/3162011 |
| 5 | Procedimientos técnicos de verificación de alarma. | Verificación mediante video: El sistema de video ha de ser activado por medio de un detector de intrusión o de un video sensor, siendo necesario que la cobertura de video sea igual o superior a la del detector o detectores asociados. | Normativa nueva Artículo 8 Orden INT/3162011 |
| 6 | Procedimientos técnicos de verificación de alarma. | El sistema de audio debe almacenar, al menos 10 segundos de audio, inmediatamente anteriores a la activación de la alarma, listos para ser enviados a la central de alarmas cuando esta lo demande. | Normativa nueva Artículo 9 Orden INT/3162011 |
| 7 | Actuaciones complementarias a la verificación | Como complemento a los procedimientos de verificación técnica expuestos en el punto anterior, las centrales de alarmas, cuando lo consideren conveniente o necesario podrán llamar a los teléfonos facilitados por el titular de la instalación con el fin de comprobar la veracidad de la señal de alarma recibida.- | Normativa nueva Artículo 11.1 Orden INT/3162011 |
| 8 | Verificación personal | - Cuando la verificación técnica confirme la realidad de la alarma: La central de alarmas podrá desplazar como único servicio de respuesta a la alarma recibida, el servicio de custodia de llaves para facilitar, a las FFCC de Seguridad, el acceso al lugar o inmueble protegido. b) Cuando la verificación técnica NO permita confirmar la realidad de una señal de alarma, la central podrá desplazar el servicio de verificación personal para realizar las comprobaciones oportunas y facilitar, en su caso, a los miembros de las FFCC de Seguridad, información sobre la posible comisión de hechos delictivos, bien limitando la inspección al exterior del lugar protegido, bien accediendo al interior del mismo. | Normativa nueva Artículo 10 Orden INT/316/2011 |
| 9 | Consideración de “Alarma confirmada” y por lo tanto comunicación inmediata a las FFCC de Seguridad. | 1. Las alarmas verificadas por uno o varios los procedimientos anteriormente descritos. 2. Para los sistemas con doble línea de comunicación, se considera alarma conformada: - Señal de alarma por una línea seguida de la pérdida de la comunicación por la otra. - Perdida de una de las vías de comunicación, seguida de una señal de alarma por la otra línea. - Comprobación del fallo de las dos vías de comunicación. 3. La activación voluntaria de un pulsador de atraco. 4. La marcación del código de coacción o contraseña pactada. | Normativa nueva Artículo 12 Orden INT/316/2011 |
| 10 | Contrato | Deberán contener con carácter general: - Fecha y número de contrato. - Nombre y apellidos o código de identificación fiscal y Domicilio de las partes contratantes. - Objeto de la prestación del servicio. - Lugar donde se va a prestar el servicio. - Precio del servicio. - Obligación de ajustarse a lo prevenido en la normativa reguladora de la seguridad privada. - Duración del contrato. - Fecha de entrada en vigor del contrato | Normativa nueva Artículo 16 Orden INT/314/2011 |
| 11 | Proyecto de instalación | La instalación deberá ser precedida de la elaboración y entrega al usuario de un proyecto de instalación con niveles de cobertura adecuados a las características arquitectónicas del recinto y el riesgo a cubrir. El proyecto deberá estar elaborado de acuerdo con la Norma UNE-CLC/TS 50131-7 | Normativa existente y nueva Artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada y Artículo 4 de la Orden INT/316/2011 |
| 12 | Certificado de instalación | Una vez realizada la instalación, las empresas instaladoras efectuarán las comprobaciones necesarias para asegurarse de que se cumple: - Su finalidad preventiva y protectora. - Que es conforme con el proyecto contratado, realizado de conformidad con la Norma UNE-CLC/TS 50131-7. - Que es conforme con las disposiciones reguladoras de la materia. | Normativa existente y nueva Artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada y Artículo 4.1 de la Orden INT/316/2011 |
|  | Certificado de conexión a una central de alarmas. | El certificado anterior deberá emitirse por las empresas: instaladora y receptora de alarmas, conjunta o separadamente, de forma que se garantice la funcionalidad global. | Normativa existente y nueva Artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada y Artículo 4.2 de la Orden INT/316/2011 |
| 13 | Manual de la instalación | Un manual de la instalación que describirá mediante planos y explicaciones complementarias: - La distribución de las canalizaciones. - El cableado. - Las conexiones. - de los equipos. - Las líneas eléctricas y de alarma. - El detalle de los elementos y aparatos instalados y soportes utilizados. | Normativa existente Artículo 45.1 Reglamento Seguridad Privada |
| 14 | Manual de uso y de mantenimiento. | Manual de uso y de su mantenimiento, que incluirá: - Detalle de la función que cumple cada dispositivo. - Forma de usarlos separadamente o en su conjunto. - Mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos o dispositivos mecánicos o electrónicos instalados. - Evaluación de la vida útil de los aparatos o dispositivos mecánicos o electrónicos instalados. - Relación de las averías mas frecuentes y de los ajustes necesarios para el buen funcionamiento del sistema | Normativa existente Artículo 45.2 Reglamento Seguridad Privada. |
|  | Modificaciones del sistema de seguridad originario | En el caso de que un sistema de seguridad instalado, sufra alguna variación posterior que modifique sustancialmente el originario, en todo o en parte, la empresa instaladora, o en su caso, la de mantenimiento, vendrá obligada a confeccionar nuevos manuales de instalación, uso y mantenimiento. Si la instalación estuviese conectada con una central de alarmas, la empresa instaladora deberá comunicarlo también a la central y certificar, el resultado de las comprobaciones. | Normativa existente Artículo 45.3 Reglamento Seguridad Privada |
| 15 | Mantenimiento y revisión de los sistemas de alarma de intrusión | Las revisiones deberán ser cuatro al año. Se realizarán cada trimestre, no debiendo transcurrir más de cuatro mese entre dos revisiones sucesivas. Una revisión deberá ser presencial con carácter anual y las otros tres, podrán ser presenciales o remotas desde la central de alarmas, si el sistema permite de forma bidireccional la comprobación del estado y funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema | Normativa existente y nueva Art. 43.1 Reglamento Seguridad Privada. Artículo 5 Orden INT/316/2011. Anexo II y Anexo III Orden INT/316/2011 |
| 16 | Libro-registro de revisiones | Deberá constar el nombre de la empresa de seguridad, el número del contrato, ,las fechas de la revisiones, el técnico que las realiza, las deficiencias observadas, la fecha de subsanación y la firma del técnicas así como los restantes datos establecidos en la Ordenes ministeriales. | Normativa existente y nueva Art. 43.5 Reglamento Seguridad Privada. Artículo 14.3 Orden INT/314/2011 |
| 17 | Información al usuario | Antes de efectuar la conexión, las empresas explotadoras de centrales de alarma, están obligadas a instruir al usuario del funcionamiento del servicio, informándole de las características técnicas y funcionales del sistema y de las responsabilidades que lleva consigo su incorporación al mismo. | Normativa existente Artículo 47 Reglamento Seguridad Privada |